ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «проект актуализированной схемы теплоснабжения  города Белгорода на период до 2030 года»

Дата проведения: 12 августа 2019 года

Публичные слушания назначены постановлением председателя  Совета депутатов города Белгорода от 23.07.2019 г. № 23

Место проведения:  малый зал заседаний администрации города Белгорода (г. Белгород, Гражданский проспект, 38)

| № п/п | Вопросы, вынесенные на обсуждение | Предложения, рекомендации, дата их внесения | Кем внесены предложения, рекомендация (поддержано) | Заключение комиссии по предложению, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | проект актуализированной схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 года | Актуализировать наименование разделов согласно изменениям в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения» | Радченко Вадим Витальевич | По предложенному на обсуждение вопросу члены комиссии с учетом мнения участников публичных слушаний приняли решение о возможности утверждения предложенного проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 года после изложения наименования разделов в новой редакции: По тому № 1 Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа «Город Белгород» изложить «Показатели существующего перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа «Город Белгород»; Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» изложить «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; Раздел 4. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить без изменений; Раздел 5. «Перспективные топливные балансы 2020-2024» изложить «Существующие и перспективные балансы теплоносителя 2020-2024»; Раздел 6. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить без изменений; Раздел 7. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации» изложить» без изменений; Раздел 8. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» изложить без изменений; Раздел 9. «Решение по бесхозяйным тепловым сетям» изложить без изменений; По тому 2 «Обосновывающие материалы» Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» изложить без изменений; Глава 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» изложить «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа» изложить без изменений; Глава 4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» изложить в редакции «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»; Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах изложить без изменений; Глава 6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» изложить без изменений; Глава 7. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить без изменений; Глава 8. «Перспективные топливные балансы 2020-2024» изложить «Существующие и перспективные балансы теплоносителя 2020-2024»; Глава 9. «Оценка надежности теплоснабжения» изложить без изменений; Глава 10. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» изложить без изменений; Глава 11. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» изложить без изменений. 2. Дать разъяснения в адрес Бочарникова Сергея Ивановича по вопросу эксплуатации крышных котельных Луч-1, Луч-2 |

Примечание:

Заключение будет направлено главе администрации города Белгорода для принятия решения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Белгорода на период до 2030 года

Руководитель  департамента городского хозяйства 								                     А.Н. Немыкин