|  |  |
| --- | --- |
| **ПАМЯТКА** **НАСЕЛЕНИЮ** **ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ** **ЗАПАХА ГАЗА****При обнаружении запаха газа:**1.  Немедленно прекратите его подачу к газовому оборудованию.2.  Во избежание взрыва, не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электронагревательные приборы.3.  Тщательно проветрите помещение, не заходите в него, пока запах газа **не исчезнет.****Во избежание несчастных случаев необходимо:**1. Не оставлять без присмотра зажженные газовые горелки.
2. Не выполнять самовольно установку, подключение и ремонт газового оборудования.
3. Следить за исправностью дымоотводящих и вентиляционных систем.
4. Не использовать газовое оборудование для обогрева помещения, это может привести к накоплению угарного газа и вызывать отравление организма.
5. Своевременно проводить обследование и обслуживание газового оборудования **только специалистами специализированных организаций.**

**Обо всех неисправностях газового оборудования, сообщайте в аварийную газовую службу по телефону «104» или в единую дежурно-диспетчерскую службу** **по телефону «112»** | **ПАМЯТКА** **НАСЕЛЕНИЮ** **ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ** **ЗАПАХА ГАЗА****При обнаружении запаха газа:**1.  Немедленно прекратите его подачу к газовому оборудованию.2.  Во избежание взрыва, не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электронагревательные приборы.3.  Тщательно проветрите помещение, не заходите в него, пока запах газа **не исчезнет.****Во избежание несчастных случаев необходимо:**1. Не оставлять без присмотра зажженные газовые горелки.
2. Не выполнять самовольно установку, подключение и ремонт газового оборудования.
3. Следить за исправностью дымоотводящих и вентиляционных систем.
4. Не использовать газовое оборудование для обогрева помещения, это может привести к накоплению угарного газа и вызывать отравление организма.
5. Своевременно проводить обследование и обслуживание газового оборудования **только** **специалистами специализированных организаций.**

**Обо всех неисправностях газового оборудования, сообщайте в аварийную газовую службу по телефону «104» или в единую дежурно-диспетчерскую службу** **по телефону «112»** |