**О внесении изменений в постановление администрации**

**города Белгорода от 07 марта 2024 года № 31**

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие   
с действующим законодательством **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в постановление администрации города Белгорода   
от 07 марта 2024 года № 31 «О проведении в 2024 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах» изменения следующего содержания:

1.1. В перечне многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Белгород», подлежащих в 2024 году капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах:

- подраздел «г. Белгород, ул. Костюкова, д. 10» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белгород, ул. Костюкова, д. 10 | | | | | |
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | |
| 1.1. | Система теплоснабжения | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (магистрали) | м.п. трубопроводов | 5 429 | 504,0 | 2 736 216,0 |
| 1.1.2. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 12 925 | 8 | 103 400,0 |
| 2.1. | Система водоотведения | | | | |
| 2.1.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3 338 | 128,0 | 427 264,0 |
| 2.1.2. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 97 926 | 8 | 783 408,0 |
| 3.1. | Система электроснабжения | | | | |
| 3.1.1. | Устройство светодиодных светильников на  лестничной клетке и в  подвале | светильник | 1 232 | 62 | 76 384,0 |
| 2. | Ремонт крыши | | | | |
| 2.1. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом | кв. м. кровли | 4 114 | 1 594,0 | 6 557 716,00 |
|  | Итого стоимость строительно-монтажных работ | | | 10 684 388,00 | |

2. Управлению информационной политики администрации города (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления   
в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Голикова В.Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации**  **города Белгорода** |  | **В.В. Демидов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |