**Приложение 1**

**к распоряжению администрации**

**города Белгорода**

**от «10» сентября 2024 г. № 2594**

**ГРАФИК**

**ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя при**

**недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей по городу Белгороду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Очередность**  **отключений** | **Отключенные потребители** | **Вид отключаемой нагрузки**  **(отопление, ГВС)** |
| **I** | Промышленные (прочие) потребители | ГВС |
| **II** | Объекты образования и культуры | ГВС |
| **III** | Объекты ЖКХ | ГВС |
| **IV** | Промышленные (прочие) потребители | отопление |
| **V** | Объекты образования и культуры | отопление |
| **VI** | Объекты ЖКХ | отопление |

Отключаемые потребители аварийной и технологической брони не имеют.

Объекты здравоохранения, детские дошкольные, школьные учреждения и объекты социального назначения с круглосуточным пребыванием людей ограничению не подлежат.

**Руководитель департамента**

**городского хозяйства К.А. Радченко**